Уведомление о несоответствии качества питьевой воды гигиеническим нормативам в сельском поселении Пестравка

Администрация сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области  и Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске доводят до сведения жителей с. Пестравка и с. Тяглое Озеро информацию о несоответствии требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» качества питьевой воды, подаваемой населению по показателям химического состава, а именно:

- с. Пестравка:

жёсткость до 120Ж (ПДК-7.00Ж);

железо  до 1,8 мг/дм3 (ПДК-0,3 мг/дм3);

аммиак до 3,0 мг/л (ПДК-2,0 мг/л).

- с. Тяглое Озеро:

жёсткость до 7,50Ж (ПДК-7.00Ж).

Данная информация доводится до сведения абонентов, использующих централизованные системы водоснабжения на территории сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области в соответствии с требованиями п. 10 ст. 23 федерального закона  № 416-ФЗ от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении».