администрация

Сельского поселения

ПАДОВКА

Муниципального района

Пестравский

Самарской области,

446173 с.Падовка

ул.Ширшакова -87

тел. 8(84674) 35-7- 47

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 от 06.06.2011г

« О передаче газопроводов в безвозмездное пользование

ОАО «Самарагаз» в границах села Падовка,Тростянь, Малоархангельское»

В соответствии с  Федеральным Законом  « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ, руководствуясь нормативными положениями   Устава   сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Передать в безвозмездное  пользование ОАО «Самарагаз» газопроводы

(Приложение № 1)

2. Обнародовать настоящее постановление  на столе обозрения в администрации сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области.

3 .Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского поселения

Падовка муниципального района

Пестравский Самарской области                                                                      В.И.Лаптев

Приложение № 1

к постановлению № 36 от 06.06.2011год

Перечень объектов газового хозяйства, передаваемых в безвозмездное пользование ОАО «Самарагаз»

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуата цию | Давление (в,с,н) | Материал трубы(ст., п/эт.) | Диаметр ДУ | Пр-сть метров | Способ прокладки | Сооружение на газопроводе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | задвижки | краны |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДУ | Шт. | Ду | Шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Г/п под н/д от ГРП 17 в с.Малоархангельское Пестравского р-на от ГРП 20 по ул.Моложежной до ж/д 15, от 7 по ул.Молодежной до 9 на ул. Школьной; по ул.Ленина от ж/д № 2 до ж/д № 74, от ж/д №1 до ж/д №59 | 1988 | Низк | Сталь | 100 | 3500 | Надз. |  |  |  |  |
| 2 | Г/п над н/д в с.Тростянь Пестравского р-на от ГРП 18 до ж/д 1 на ул.Хуторской, по ул.Набережной от ж/д 1 до 43, по ул.Крестьянской от ж/д № 1 до ж/д № 36, по ул.Хуторской от ж/д №1 до №9 | 1991 | Низк. | Сталь | 100 | 4600 | Надз. |  |  |  |  |
| 3 | Г/п над н/д в с.Падовка Пестравского района по ул.Ширшакова, от ж/д 20 до 42, от 100до 174 | 1994 | Низк. | Сталь | 75 | 162 | Надз. | 80 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Сталь | 50 | 596 | Надз. | 50 | 2 |  |  |

Общая протяженность, пм                                                     8858

Ссудодатель:

Глава администрации

сельского поселения Падовка

муниципального района

Пестравский

Самарской области                                                                           В.И.Лаптев