администрация

Сельского поселения

ПАДОВка

Муниципального района

Пестравский

Самарской области,

446173,с. Падовка, ул.Ширшакова,87

Телефон: 35-7-47

Факс:      35-7-47

## Постановление

## №  44   от  04.08.2017 г.

«Об утверждении программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в администрации сельского поселения Падовка на 2017-2018 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно — противоэпидемических  мероприятий в администрации сельского поселения Падовка   на 2017- 2018 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее  постановление в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Падовка», разместить  на официальном сайте администрации сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации сельского поселения Падовка Лаптева В.И.

Глава сельского поселения

Падовка                                                                             Лаптев В.И.

Приложение № 1

К Постановлению Администрации

сельского поселения Падовка

муниципального района Пестравский

Самарской области

от  04.08.2017 г. №  44

ПРОГРАММА

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий в Администрации сельского

поселения Падовка

муниципального района Пестравский

Самарской области

на 2017-2018год

1.ПЕРЕЧЕНЬ ОФИЦИАЛЬНО ИЗДАННЫХ ПРАВИЛ

1.Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. СП 1.1.1058-01. «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10 июля 2001 г.

3. СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. «Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы» (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 N 21)

4. «МУК 4.3.2756-10. 4.3. Методы контроля. Физические факторы. Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений. Методические указания» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 12.11.2010)

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года.

6. «МУК 4.3.2812-10. 4.3. Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест. Методические указания», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 28.12.2010;

7. ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», утв.и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июля 2012г. №205-ст;

8.  ГОСТ Р 54945-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности», утв.и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июля 2012г. №206-ст;

9.  ГОСТ 26824-2010 «Здания и сооружения. Методы измерения яркости» утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 апреля 2011 г. N 49-ст;

10. «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 8 апреля 2003 г. N 34

11. «ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», утв. и введен Постановлением Госстандарта СССР от 29 сентября 1988 г. N 3388

12. ГН 2.2.5.1313-03. Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 27.04.2003

13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике. СанПиН 2.2.2.1332-03», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28 мая 2003 года.

14. «ГОСТ Р ИСО 9612-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 05.12.2013 N 2180-ст)

15. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 36)

16. СН 2.2.4/2.1.8.583-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52);

17. «ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003). Межгосударственный стандарт. Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах» (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 12.12.2007 N 363-ст);

18. СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8 физические факторы окружающей природной среды. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 40

19. «ГОСТ 31192.2-2005 Межгосударственный стандарт. Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2.Требования к проведению измерений на рабочих местах», введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2007г №364-ст.

# 20 .СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" (с 1 января 2017 г.)

2. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПАДОВКА, НА КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНЫ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

1. Заместитель главы администрации -Карлова Е.М.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, БИОЛОГИЧЕСКИХ, ФИЗИЧЕСКИХ И ИНЫХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ЕГО ОБИТАНИЯ (КОНТРОЛЬНЫХ КРИТИЧЕСКИХ ТОЧЕК), В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМА ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ, С УКАЗАНИЕМ ТОЧЕК, В КОТОРЫХ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТБОР ПРОБ

1

Освещенность

1 раз в год

кабинеты административного здания

- «МУК 4.3.2812-10. 4.3. Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест. Методические указания», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 28.12.2010;

- ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», утв.и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июля 2012г. №205-ст;

- ГОСТ Р 54945-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности», утв.и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июля 2012г. №206-ст;

- ГОСТ 26824-2010 «Здания и сооружения. Методы измерения яркости» утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 апреля 2011 г. N 49-ст;

-«СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 8 апреля 2003 г. N 3

- СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» (зарегистрировано в Минюсте России 8 августа 2016 года, регистрационный № 43153)

2

Электромагнитные поля

1 раз в год

кабинеты административного здания

- "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным

машинам и организации работы» СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

- СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» (зарегистрировано в Минюсте России 8 августа 2016 года, регистрационный № 43153)

3

Температура воздуха

2 раза в год (в холодный и теплый периоды года)

кабинеты административного здания

- «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» СанПиН 2.2.4.548-96.

- "МУК 4.3.2756-10. 4.3. Методы контроля. Физические факторы. Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений. Методические указания" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 12.11.2010);

- СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» (зарегистрировано в Минюсте России 8 августа 2016 года, регистрационный № 43153)

4

Влажность и скорость движения воздуха

2 раза в год (в холодный и теплый периоды года)

- СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» (зарегистрировано в Минюсте России 8 августа 2016 года, регистрационный № 43153)

5

Виброакустические факторы воздействия

1 раз в год

Кабина автомобиля

- «ГОСТ Р ИСО 9612-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 05.12.2013 N 2180-ст)

- «СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 3

- "СН 2.2.4/2.1.8.583-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы" (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52);

- "ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003). Межгосударственный стандарт. Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах" (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 12.12.2007 N 363-ст);

- «СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8 физические факторы окружающей природной среды. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы" (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 40

- «ГОСТ 31192.2-2005 Межгосударственный стандарт. Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2.Требования к проведению измерений на рабочих местах», введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2007г №364-ст.

- СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» (зарегистрировано в Минюсте России 8 августа 2016 года, регистрационный № 43153)

6

Воздух рабочей зоны

1 раз в год

Кабина автомобиля, кабинеты административного здания

«ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», утв. и введен Постановлением Госстандарта СССР от 29 сентября 1988 г. N 3388;

- «ГН 2.2.5.1313-03. Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 27.04.2003

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ

| № п/п | Наименование участка, цеха | Наименование (профессии, должности) | Количество лиц, подлежащих медосмотру |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ЛПУ | В текущем году | Из них женщин |
| 1 | Администрация сельского поселения ПАДОВКА | водитель автомобиля | 1 раз в два года | нет | - |

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

1. Деятельность по размещению (хранению) отходов 1 класса опасности (ртутные лампы люминесцентные отработанные и брак).

2. Деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных объектов.

5. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВА, КРИТЕРИЕВ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

| № п/п |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инструктажей по охране труда на рабочем месте | Раз в год | Карлова Е.М. |
| 2. | Проведение специальной оценки условий труда | Один раз в 5 лет | Лаптев В.И. |
| 3. | Изучение безопасных методов труда работниками администрации | В течение всего года | Карлова Е.М.. |
| 4. | Обеспечение инструкциями по охране труда | Постоянно | Карлова Е.М. |
| 5. | Стажировка вновь принятых работников | В соответствии с ТК РФ | Карлова Е.М. |
| 6. | Проведение периодических медицинских осмотров работников | 1 раз в 2 года | Карлова Е.М. |
| 7. | Обеспечение работников администрации специальными средствами индивидуальной защиты (смывающее средства) | Постоянно | Глава администрации Лаптев В.И. |
| 8. | Проведение ремонта кабинетов и коридоров административного здания | По мере необходимости | Глава администрации Лаптев В.И. |
| 9. | Обучение по программе «Оказание первой помощи» | В течение всего года | Карлова Е.М. |
| 10 | В соответствии с п. «б» части 5 Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны (утв. постановлением Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. N 841) (с изменениями от 15 августа 2006 г., 22 октября 2008 г.) разработать с учетом особенностей муниципальных образований и на основе примерных программ, утвержденных органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, примерные программы обучения работающего населения, должностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава формирований и служб муниципальных образований | В 2017 г. | Карлова Е.М. |
| 10. | В соответствии с частью 2 приложения № 1 Постановление Правительства РФ от 2.11.2000 г. № 841 «Об обучении в области ГО» пройти повышение квалификации в образовательных учреждениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию, учебно-методических центрах и на курсах гражданской обороны. | В 2017 г. | Глава администрации Лаптев В.И. |
| 10. | Замеры освещенности на рабочих местах | 1 раз в 12 месяцев | - |
| 11. | Контроль микроклимата рабочих кабинетов | 1 раз в 12 месяцев | - |
| 12 | Контроль за виброакустическими факторами | 1 раз в 12 месяцев | - |
| 13 | Контроль за воздухом рабочей зоны | 1 раз в 12 месяцев | - |
| 14 | Заключение договора на вывоз ТБО | В начале текущего года | Глава администрации Лаптев В.И. |

6. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ, УСТАНОВЛЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

1. Журналы инструктажей (вводного, повторного, на рабочем месте).

2. Журнал регистрации инструкций по охране труда.

3. Списки должностей работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

| № | Наименование аварийной ситуации | мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие электроэнергии | 1.временная остановка работы |
| 2 | Аварийная ситуация на водопроводных и канализационных сетях | 1.остановка работы 2.сообщение в Управление Роспотребнадзора |
| 3 | Аварийные ситуации на отопительных системах, отсутствие отопления | 1.остановка работы 2.сообщение в Управление Роспотребнадзора |
| 4 | Разрушение большого количества ртутных лам | 1.остановка работы 2. утилизация через организацию, имеющую лицензию на работу отходами соответствующего класса опасности |

8. ПЛАНИРУЕМЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ В 2017 ГОДУ

| № п/п | Наименование участка, цеха | Наименование (профессии, должности) | Количество лиц, подлежащих медосмотру |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ЛПУ | В текущем году | Из них женщин |
| 1 | Администрация сельского поселения ПАДОВКА | водитель автомобиля | 1 раз в 2 года | нет | - |